ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Реквизиты организации |  |
| Руководитель (ФИО, должность) |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| Телефон/факс, e-mail |  |
| Наименование и адрес объекта |  |
| Срок поставки оборудования (дней) |  |
| Условия оплаты |  |

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства |  |  | новое строительство , техническое перевооружение |
| 2 | Объем работ | 2.1 Основные работы |  | проектирование котельной , изготовление , доставка , монтаж , пуско-наладка |
|  |  | 2.2 Дополнительные работы |  | инженерные изыскания , проектирование по Постановлению № 87* , государственная (независимая) экспертиза , рабочая документация для строительства фундаментов и сетей |
| 3 | Здание котельной |  |  | 1. новое , существующее , реконструкция ; 2. блочно-модульное , быстровозводимое |
| 4 | Размещение котельной |  |  | отдельностоящая , встроенная , пристроенная , крышная , передвижная (на шасси) |
| 5 | Вид топлива | 5.1 Основное |  | природный газ , дизельное топливо , мазут , уголь , другое: |
|  |  | 5.2 Резервное |  | дизельное топливо , мазут , другое: , не предусматривается |
|  |  | 5.3 Аварийное |  | дизельное топливо , мазут , другое: , не предусматривается |
| 6 | Характеристики топлива |  |  | основное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность ккал/м3(ккал/кг); резервное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность ккал/м3(ккал/кг); аварийное: марка , ГОСТ , давление МПа, калорийность ккал/м3(ккал/кг) |
| 7 | Тип и производительность котельной |  |  | водогрейная , паровая , паро-водогрейная , / (МВт / тонн пара в час) |
| 8 | Категория по надежности отпуска тепла |  |  | третья , вторая , первая |
| 9 | Требования к единичной мощности и количеству котлов |  |  | 1.определяется расчетом , 2.требуются следующие котлы: (МВт , т/ч ), шт.; (МВт , т/ч ), шт.; (МВт , т/ч ), шт. |
| 10 | Распределение тепловой нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях) |  |  | отопление: / (МВт / тонн пара в час), вентиляция: / (МВт/тонн пара в час), технологические нужды: / (МВт / тонн пара в час), ГВС (максимальночасовая): / (МВт / тонн пара в час), ГВС (среднечасовая): / (МВт / тонн пара в час), другое: / (МВт / тонн пара в час) |
| 11 | Система теплоснабжения |  |  | закрытая, без ГВС; закрытая, приготовление ГВС в котельной; закрытая, приготовление ГВС за пределами котельной; открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС из тепловой сети) |
| 12 | Схема присоединения потребителей к котловому контуру |  |  |  |
|  | 12.1 Отопление |  |  | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
|  | 12.2 Вентиляция |  |  | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
|  | 12.3 Технология |  |  | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
|  | 12.4 Другое: |  |  | зависимая , независимая (теплообменники в котельной) |
| 13 | Вид и параметры теплоносителя в соответствующей сети (в прямом / обратном трубопроводах) |  |  |  |
|  | 13.1 Отопление |  |  | вода , пар , температура / оС, давление / МПа |
|  | 13.2 Вентиляция |  |  | вода , пар , температура / оС, давление / МПа |
|  | 13.3 Технология |  |  | вода , пар , температура / оС, давление / МПа |
|  | 13.4 ГВС |  |  | давление / МПа |
| 14 | Возврат конденсата |  |  | %, чистый , загрязнен (механически , химически ) |
| 15 | Источник водоснабжения и параметры исходной воды |  |  | хоз-питьевой водопровод , скважина , другое: , t = min , max оС, p = min , max МПа |
| 16 | Химический состав воды (при наличии) |  |  | жесткость общая: мг-экв/л, содержание Fe: мг/кг, развернутый хим. анализ исходной воды: есть , нет |
| 17 | Автономный источник электроснабжения (для собственных нужд котельной) |  |  | требуется (дизель-генератор генератор на природном газе ), другое: , не требуется |
| 18 | Требования к автоматике котельной (уровень автоматизации и диспетчеризации) |  |  | постоянное присутствие обслуживающего персонала, без постоянного обслуживающего персонала с диспетчеризацией аварийных сигналов работы котельной без постоянного обслуживающего персонала с дистанционным ручным управлением режимами работы оборудования |
| 19 | Требования к узлам учета |  |  |  |
|  | 19.1 Электроэнергии |  |  | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.2 Природного газа |  |  | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.3 Исходной воды |  |  | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.4 Тепловой энергии |  |  | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
|  | 19.5 Пара |  |  | не требуется , требуется (коммерческий технический ) |
| 20 | Климатические условия |  | Температура н.в. | минимум - оС / максимум - оС |
|  |  |  | Снеговой р-н | кг/м2 |
|  |  |  | Ветровой р-н | кг/м2 |
|  |  |  | Сейсмичность | баллов |
| 21 | Дымовая труба |  |  | новая , существующая |
| 22 | Тип дымовой трубы |  |  | самонесущая , фермового типа , мачтового типа , теплоизолированная , не теплоизолированная , диаметр мм, высота м, определяется расчетом |
| 23 | Дополнительные работы и оборудование |  |  |  |

Дата:                     				Подпись: _____________________