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	ИНН 1832106064 КПП 183201001
ОГРН 1131832001620
Удмуртская Республика, гор. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 284
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[bookmark: _GoBack]                 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

	Заказчик
	     

	Реквизиты организации
	     

	Руководитель (ФИО, должность)
	     

	Контактное лицо (ФИО, должность)
	     

	Телефон/факс, e-mail
	     

	Наименование и адрес объекта
	     

	Срок поставки оборудования (дней)
	     

	Условия оплаты
	     



	№ п/п
	Наименование параметра
	Величина

	1
	Вид строительства
	новое строительство   |_|,       техническое перевооружение   |_|

	2
	Объем работ
	2.1 Основные работы
	[bookmark: Флажок3]проектирование котельной |_|,   изготовление |_|,   доставка  |_|,
[bookmark: Флажок2][bookmark: Флажок4]монтаж  |_|,   пуско-наладка  |_|

	
	
	2.2 Дополнительные
работы
	[bookmark: Флажок1]инженерные изыскания |_|, проектирование по Постановлению № 87* |_|, государственная (независимая) экспертиза |_|,
рабочая документация для строительства фундаментов и сетей |_|

	3
	Здание котельной
	[bookmark: Флажок7][bookmark: Флажок9]1. новое  |_|,  существующее  |_|,   реконструкция  |_|;
[bookmark: Флажок8]2. блочно-модульное |_|, быстровозводимое |_|

	4
	Размещение котельной
	[bookmark: Флажок11][bookmark: Флажок12][bookmark: Флажок13]отдельностоящая  |_|,	встроенная    |_|,    пристроенная     |_|,
[bookmark: Флажок14]крышная    |_|,     передвижная (на шасси)   |_|

	5
	Вид
топлива
	5.1 Основное
	[bookmark: Флажок15][bookmark: Флажок17][bookmark: Флажок16][bookmark: Флажок18]природный газ |_|,     дизельное топливо |_|,      мазут |_|,     уголь |_|,
другое:      

	
	
	5.2 Резервное
	[bookmark: Флажок19][bookmark: Флажок20]дизельное топливо |_|,          мазут |_|,
[bookmark: ТекстовоеПоле9][bookmark: Флажок21]другое:                       ,    не предусматривается |_|

	
	
	5.3 Аварийное
	[bookmark: Флажок22][bookmark: Флажок23]дизельное топливо |_|,	          мазут |_|,
[bookmark: ТекстовоеПоле10][bookmark: Флажок24]другое:               ,     не предусматривается |_|

	6
	Характеристики топлива
	[bookmark: ТекстовоеПоле11][bookmark: ТекстовоеПоле12][bookmark: ТекстовоеПоле13]основное: марка             , ГОСТ            , давление       МПа, 
[bookmark: ТекстовоеПоле14]калорийность        ккал/м3(ккал/кг);
[bookmark: ТекстовоеПоле15][bookmark: ТекстовоеПоле16][bookmark: ТекстовоеПоле17]резервное: марка            , ГОСТ            , давление       МПа, 
[bookmark: ТекстовоеПоле18]калорийность       ккал/м3(ккал/кг);
[bookmark: ТекстовоеПоле19][bookmark: ТекстовоеПоле20][bookmark: ТекстовоеПоле21]аварийное: марка           , ГОСТ             , давление       МПа, 
[bookmark: ТекстовоеПоле22]калорийность       ккал/м3(ккал/кг)

	7
	Тип и производительность котельной
	[bookmark: Флажок25][bookmark: Флажок26][bookmark: Флажок27]водогрейная |_|,		паровая |_|,	    паро-водогрейная |_|,
[bookmark: ТекстовоеПоле24]      /       (МВт / тонн пара в час)

	8
	Категория по надежности отпуска тепла
	[bookmark: Флажок28][bookmark: Флажок29]третья |_|,	            вторая   |_|,                     первая |_|              

	9
	Требования к единичной мощности и
количеству котлов
	[bookmark: ТекстовоеПоле25]1.определяется расчетом |_|,
[bookmark: ТекстовоеПоле27]2.требуются следующие котлы:       (МВт |_|, т/ч |_|),       шт.;
      (МВт |_|, т/ч |_|),       шт.;       (МВт |_|, т/ч |_|),       шт.

	10
	Распределение тепловой нагрузки
(с учетом потерь в тепловых сетях)
	[bookmark: ТекстовоеПоле30][bookmark: ТекстовоеПоле31]отопление:         /       (МВт / тонн пара в час),
[bookmark: ТекстовоеПоле32][bookmark: ТекстовоеПоле33]вентиляция:       /      (МВт/тонн пара в час),
[bookmark: ТекстовоеПоле34][bookmark: ТекстовоеПоле35]технологические нужды:            /       (МВт / тонн пара в час),
[bookmark: ТекстовоеПоле36][bookmark: ТекстовоеПоле37]ГВС (максимальночасовая):       /       (МВт / тонн пара в час),
ГВС (среднечасовая):       /       (МВт / тонн пара в час),
[bookmark: ТекстовоеПоле38][bookmark: ТекстовоеПоле39]другое:        /       (МВт / тонн пара в час)

	11
	Система теплоснабжения
	|_| закрытая, без ГВС;
|_| закрытая, приготовление ГВС в котельной;
|_| закрытая, приготовление ГВС за пределами котельной;
|_| открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС из тепловой сети)

	12
	Схема присоединения потребителей к котловому контуру

	
	12.1 Отопление
	[bookmark: Флажок32][bookmark: Флажок33]зависимая  |_|,	независимая (теплообменники в котельной)  |_|

	
	12.2 Вентиляция
	[bookmark: Флажок34][bookmark: Флажок35]зависимая  |_|,	независимая (теплообменники в котельной)  |_|

	
	12.3 Технология
	[bookmark: Флажок36][bookmark: Флажок37]зависимая  |_|,	независимая (теплообменники в котельной)  |_|

	
	[bookmark: ТекстовоеПоле40]12.4 Другое:       
	[bookmark: Флажок38][bookmark: Флажок39]зависимая  |_|,	независимая (теплообменники в котельной)  |_|

	13
	Вид и параметры теплоносителя в соответствующей сети (в прямом / обратном трубопроводах)

	
	13.1 Отопление
	[bookmark: Флажок40][bookmark: Флажок41]вода |_|,     пар |_|,        
[bookmark: ТекстовоеПоле41][bookmark: ТекстовоеПоле42][bookmark: ТекстовоеПоле43][bookmark: ТекстовоеПоле44]температура       /       оС,    давление            /       МПа

	
	13.2 Вентиляция
	[bookmark: Флажок42][bookmark: Флажок43]вода |_|,    пар |_|, 
[bookmark: ТекстовоеПоле45][bookmark: ТекстовоеПоле46][bookmark: ТекстовоеПоле47][bookmark: ТекстовоеПоле48]температура       /       оС,    давление             /       МПа

	
	13.3 Технология
	[bookmark: Флажок44][bookmark: Флажок45]вода |_|,     пар |_|, 
[bookmark: ТекстовоеПоле49][bookmark: ТекстовоеПоле50][bookmark: ТекстовоеПоле51][bookmark: ТекстовоеПоле52]температура       /       оС,    давление            /       МПа

	
	13.4 ГВС
	[bookmark: ТекстовоеПоле53][bookmark: ТекстовоеПоле54]давление           /       МПа

	14
	Возврат конденсата
	[bookmark: ТекстовоеПоле55][bookmark: Флажок46][bookmark: Флажок47][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: Флажок48][bookmark: Флажок49]       %, чистый |_|, загрязнен |_| (механически |_|, химически |_|)

	15
	Источник водоснабжения
и параметры исходной воды
	[bookmark: Флажок50][bookmark: Флажок51]хоз-питьевой водопровод |_|,  скважина |_|, другое:             ,
[bookmark: ТекстовоеПоле57][bookmark: ТекстовоеПоле58][bookmark: ТекстовоеПоле59][bookmark: ТекстовоеПоле60]t = min       ,   max       оС,     p = min      ,    max       МПа

	16
	Химический состав воды
(при наличии)
	[bookmark: ТекстовоеПоле61][bookmark: ТекстовоеПоле62]жесткость общая:       мг-экв/л, содержание Fe:        мг/кг,
[bookmark: Флажок52][bookmark: Флажок53]развернутый хим. анализ исходной воды: есть |_|, нет |_|

	17
	Автономный источник электроснабжения (для собственных  нужд котельной)
	[bookmark: Флажок54][bookmark: Флажок55][bookmark: Флажок56]требуется |_| (дизель-генератор |_|  генератор на природном газе |_|),
[bookmark: ТекстовоеПоле63][bookmark: Флажок57]другое:                     , 	    не требуется |_|

	18
	 Требования к автоматике котельной 
(уровень автоматизации и диспетчеризации)
	|_| постоянное присутствие обслуживающего персонала,
|_| без постоянного обслуживающего персонала с диспетчеризацией аварийных сигналов работы котельной
|_| без постоянного обслуживающего персонала с дистанционным ручным управлением режимами работы оборудования

	19
	Требования к узлам учета

	
	19.1 Электроэнергии
	[bookmark: Флажок62][bookmark: Флажок63][bookmark: Флажок64][bookmark: Флажок65]не требуется |_|,  требуется |_|  (коммерческий |_|   технический |_|)

	
	19.2 Природного газа
	не требуется |_|,  требуется |_|  (коммерческий |_|   технический |_|)

	
	19.3 Исходной воды
	не требуется |_|,  требуется |_|  (коммерческий |_|   технический |_|)

	
	19.4 Тепловой энергии
	не требуется |_|,  требуется |_|  (коммерческий |_|   технический |_|)

	
	19.5 Пара
	не требуется |_|,  требуется |_|  (коммерческий |_|   технический |_|)

	20
	Климатические условия
	Температура н.в.
	минимум -       оС / максимум -       оС

	
	
	Снеговой р-н
	      кг/м2

	
	
	Ветровой р-н
	      кг/м2

	
	
	Сейсмичность
	      баллов

	21
	Дымовая труба
	[bookmark: Флажок66][bookmark: Флажок67]новая |_|,		существующая |_|

	22
	Тип дымовой трубы
	[bookmark: Флажок68][bookmark: Флажок70][bookmark: Флажок71]самонесущая      |_|,	фермового типа |_|,	мачтового типа |_|,
[bookmark: Флажок72][bookmark: Флажок73]теплоизолированная |_|,	не теплоизолированная |_|,
[bookmark: ТекстовоеПоле64][bookmark: ТекстовоеПоле65][bookmark: Флажок74]диаметр       мм, высота       м,     определяется расчетом |_|

	23
	Дополнительные работы и оборудование
	     



[bookmark: ТекстовоеПоле67]Дата:                     				Подпись: _____________________

*-проектирование, состав проекта согласно постановления правительства РФ №87
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